附件2：

厂房、仓库突出安全风险自查表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位基础信息 | 单位类别 | 高危单位□ 重点单位□ 一般单位□ | 行业类别 |  |
| 单位（法人）名称 |  | 使用性质 | 设有劳密操作车间 □设有员工集体宿舍 □ |
| 单位（场所）实际名称 |  | 所辖派出所 |  |
| 单位地址 | 区 镇（街道） |
| 单位内部地址编号（▲） |  | 是否为洁净厂房 | 是□ 否□ |
| 统一社会信用代码 |  | 生产经营组织形式 | 国有企业 是□ 否□驻沪央企 是□ 否□镇属企业 是□ 否□村属企业 是□ 否□ |
| 消防安全责任人 |  |
| 消防安全管理人（联系人） |  | 联系电话 | 手机 |  |
| 固话 |  |
| 是否自主消防安全管理 | 是□ 否□ | 消防安全管理单位名称（▲） |  |
| 直属上级单位名称（▲） |  |
| 建筑基础信息 | 单位与所在建筑关系 | 1、一致 □ | 生产加工车间是否设置在地下 | 是□ 否□ |
| 2、使用局部 □ |
| 员工集体宿舍是否设置在地下 | 是□ 否□ |
| 3、涵盖多栋建筑 □ | 建筑数量 |  |
| **单位（场所）信息** |
| 单位（场所）面积（m2） |  | 所处建筑部位 |  |
| **所在建筑信息** |
| 建筑物名称 |  | 建成年代 |  |
| 建筑层数 | 地上 |  | 建筑面积（m2） | 地上 |  | 建筑高度（m） |  |
| 地下 |  | 地下 |  |
| 建筑性质（按产证填） |  | 建筑结构 |  |
| **其他建筑信息** |
| 建筑物名称 |  | 建成年代 |  |
| 建筑层数 | 地上 |  | 建筑面积（m2） | 地上 |  | 建筑高度（m） |  |
| 地下 |  | 地下 |  |
| 建筑性质（按产证填） |  | 建筑结构 |  |
| 消防设施基础信息 | 消防设施设置 | 火灾自动报警系统□ 自动灭火系统□ 室内消火栓系统□ 防排烟系统□ 消防应急照明和疏散指示标志□ 独立式烟感□ 简易喷淋□ 消防软管卷盘或轻便消防水龙□其他□ |
| 消防控制室设置 | 是否设有消防控制室 | 是□ 否□ | 是否接入城市消防远程监控或物联网远程监控系统 | 1、否 □2、FAS □3、物联网 □（请填写所接入的物联网企业名称） |
| 是否为消防控制室主管单位 | 是□ 否□ | 独立□ 合用□ | 消防控制室持证上岗人数 | 人 |
| 微型消防站组建情况 | 是否组建微型消防站 | 是□ 否□ | 微型消防站人数 | 人 |
| 消防安全隐患情况 | 1、丁、戊类厂房、仓库是否改为丙类厂房、仓库。存在问题及整改措施： | 无此类问题 □ |
| 2、是否违规设置甲、乙类仓库。存在问题及整改措施： | 无此类问题 □ |
| 3、是否违规搭建夹层或阁楼。存在问题及整改措施： | 无此类问题 □ |
| 4、是否存在违规设置办公室、违规住人等行为。存在问题及整改措施： | 无此类问题 □ |
| 5、不同企业之间防火分隔是否符合要求。存在问题及整改措施： | 无此类问题 □ |
| 6、功能性用房与生产、仓储区域防火分隔是否符合要求。存在问题及整改措施： | 无此类问题 □ |
| 7、是否采用可燃材料夹芯彩钢板作为分隔墙体材料。存在问题及整改措施： | 无此类问题 □ |
| 8、是否存在占用防火间距、消防车道违规搭建或堆放物品的情况。存在问题及整改措施： | 无此类问题 □ |
| 9、是否存在违规搭建或堆物遮挡或影响灭火救援窗使用的情况。存在问题及整改措施： | 无此类问题 □ |
| 10、是否存在违规搭建雨棚或临时搭建物影响排烟散热的情况。存在问题及整改措施： | 无此类问题 □ |
| 11、生产车间是否超量储存易燃可燃物品。存在问题及整改措施： | 无此类问题 □ |
| 12、生产车间内是否违规设置易燃可燃物品仓库。存在问题及整改措施： | 无此类问题 □ |
| 13、仓库内是否违规设置生产、包装等作业。存在问题及整改措施： | 无此类问题 □ |
| 14、电气线路是否违反规定敷设。存在问题及整改措施： | 无此类问题 □ |
| 15、仓库内部是否违反规定使用照明灯及其他电气设备。存在问题及整改措施： | 无此类问题 □ |
| 16、集中充电场所设置是否符合要求。存在问题及整改措施： | 无此类问题 □ |
| 17、是否存在建筑消防设施缺失、损坏停用的情况。存在问题及整改措施： | 无此类问题 □ |
| 18、是否存在消防安全主体责任不落实，消防安全管理不规范的情况。存在问题及整改措施： | 无此类问题 □ |
| 19、是否违规改建冷链仓储。存在问题及整改措施： | 无此类问题 □ |
| 20、现场是否违规施工动火作业存在问题及整改措施： | 无此类问题 □ |
| 21、其他火灾隐患或消防违法行为： |
| 备注 |  |
| 填表人 |  | 填表日期 |  |

注：“▲”表示选填项，存在描述情况的单位需要填写。

填表说明

1.本表填写对象为同一建筑内同一时间容纳30人以上的生产加工车间、物流仓储场所或设有10人以上员工集体宿舍（不含设置在企业外的集体宿舍）的劳动密集型企业；

2.行业类别选填编号：1纺织、2服装、3食品加工、4药品加工、5玩具、6家具、7印刷、8电子、9塑料、10物流仓储；

3.单位（法人）名称是指按照营业执照上核准的企业名称或个体工商户名称进行填写；

4.单位（场所）实际名称是指该单位的简称或招牌、品牌名称；

5.消防安全管理单位一般指物业管理单位，如没有物业管理单位，则勾选单位自主管理；

6.直属上级单位填写有直接隶属关系的上级管理单位；

7.单位与所在建筑关系，如单位完整使用整栋建筑的，勾选“一致”，如使用该栋建筑局部的，勾选“使用局部”，如单位由多栋建筑组成，勾选“涵盖多栋建筑”，并将其他隶属同一单位的建筑信息全部填写完整，表格自行增加。

8.建筑性质按产证填写，一般为居住用地、公共管理与公共服务用地（行政办公、文化设施、教育科研、体育、医疗卫生、社会福利设施、文物古迹、外事、宗教设施等）、商业服务业设施用地（商业设施、商务设施、娱乐康体设施、公用设施营业网点、其它服务设施等）、工业用地、物流仓储用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地与广场用地等；

9.所处建筑部位应填写规范，例如“地上第11-12层整层（或局部）”或“地下第1层整层（或局部）”等

10.建筑结构主要分木结构、砖混结构、砖木结构、钢混结构、钢结构和混合结构；

11.失去疏散功能是指大量占用、封闭或破坏疏散体系等行为。

12.消防安全隐患情况相关项目可自行增设。